**Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕБЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА**

Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање на којима се не врши континуално мерење емисије са дозволом министарства

Контролна листа се попуњава само за привредно друштво, друго правно лице или предузетнике, у складу са значењем израза за оператера из члана 3. Закона о заштити ваздуха.

Табела А

|  |
| --- |
| Подаци о оперaтеру |
| Назив оператера |  |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |

Табела Б

|  |
| --- |
| Статус правног лица, предузетника |
| Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у  | ☐ ДА | ☐НЕ **\*** |
| \***Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** |

Табела В

|  |
| --- |
| А) Подаци о постројењу за сагоревање |
| А1 | Назив постројења / ознака димњака |  |
| А2 | Општинаи место постројења |  |
| Улица постројења |  |
| А3 | Унети улазну топлотну снагу постројења (MWth) |  |
| А4 | Врста постројења (за мала и средња постројења у односу на датум 05.02.2016.год. а за велика постројења у односу на 01. јули 1992.год. и 01. јануар 2018.год.) | Старо велико постројење за сагоревање☐Постојеће велико постројење за сагоревање☐Ново велико постројење за сагоревање ☐ | Постојеће средње постројење за сагоревање☐Ново средње постројење за сагоревање☐ | Постојеће мало постројење за сагоревање☐Ново малопостројење за сагоревање☐ |
| А5 | Да ли је после 05.02.2016.год. изградњом нове технолошке целине за сагоревање топлотна снага старог великог и постојећег великог постројења увећана за 50 MWth и више, изузев постројења у рафинерији која користе остатке из прераде нафте | Јесте ☐ | Није ☐ | Не спада у оваква постројења ☐ |
| А6 | Да ли је надлежни орган одобрио прекорачење прописаних граничних вредности у случају несташице течног нискосумпорног горива или несташице гаса | Јесте ☐ | Није ☐ | Није поднет захтев за одобрење ☐ |
| А7 | Да ли је надлежни орган изузео од примене ГВЕ постројење са ограниченим веком трајања  | Јесте ☐ | Није ☐ | Није поднет захтев ☐ |
| А8 | Да ли је истекло 20 000 радних часова постројења са ограниченим веком трајања које је надлежни орган изузео од примене ГВЕ | Јесте ☐ | Није ☐ | Не спада у оваква постројења☐ |
| А9 | Да ли је старо велико постројење обухваћено Националним планом за смањење емисија, који је министарство доставило Секретаријату енергетске заједнице | Јесте ☐ | Није ☐ | Не спада у старо велико постројење за сагоревање☐ |
| А10 | Да ли мало постројење, средње постројење или старо велико постројење ради мање од 100 часова у календарској години.(У овом случају се не примењују ГВЕ и не постоји обавеза мерења емисије и рада уређаја за смањење емисије) | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не спада у оваква постројења☐ |
| А11 | Да ли мало постројење топлотне снагедо 8 kWth користи течна и гасовита горива, односно да ли мало постројење топлотне снаге до 50 kWth користи чврста горива. (У овим случајевима не постојиобавеза мерења емисије) | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не спада у оваква постројења☐ |
| А12 | Унети број радних дана постројења у сваком полугодишту календарске године | Година:Прво полугодиште:Друго полугодиште: | Година:Прво полугодиште:Друго полугодиште: |
| Б ) Повремена мерења емисије (испуштања) |
| Б1 | Да ли је овлашћено лице извршило једно повремено мерење емисије у првих шест и једно у других шест календарских месеци, за све загађујуће материјеи при раду свих котлова који чине постројење (Одговор треба да се односи само на полугодиштау којима је постројење било у раду) | ДА ☐ | НЕ ☐ | Делимично (нека мерења нису извршена)☐ |
| Б2 | Да ли су извештаји о повременом мерењу прибављени у року од 30 дана од дана завршетка мерења | ДА☐ | НЕ☐ | Делимично☐ | Нема извештаја☐ |
| Б3 | Да ли су повремена и контролно мерење емисије извршени у условима највећег оптерећења постројења и уобичајене потрошње врсте сировина и врсте горива  | ДА ☐ | НЕ ☐ | Мерења нису извршена ☐ |
| Б4 | Да ли на мерном месту постоји разблаживање отпадних гасова или постоји мешање са отпадним гасовима из стационарног извора који не спада у постројење за сагоревање  | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не постоји мерно место ☐ |
| Б5 | Да ли је мерно место постављено у складу са мерном методом  | ДА ☐ | НЕ ☐ | Непознато/Не постоји извештај са налазом☐ |
| Б6 | Да ли постоји потреба контролног мерења емисије због основане сумње | ДА ☐ | НЕ ☐ |
| В) Континуално мерење емисије |
| В1 | Да ли постоји обавеза континуалног мерења емисије, према масеним протоцима илипрема улазној топлотној снази 100 MWth и већој | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не јер ради мање од 500 часова годишње/преостали век мањи од 10 000 часова и други изузеци☐ |
| Г) Прекорачење граничних вредности емисије (ГВЕ) |
| Г1 | Да ли су у извештају овлашћеног лица примењене правилне ГВЕ вредности из уредбе, за све загађујуће материје | ДА ☐ | НЕ ☐ |
| Г2 | Да ли су емисије свих загађујућих материја у дозвољеним вредностима, према резултатима из извештаја овлашћеног лица | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не постоји извештај о мерењу емисије☐ |
| Г3 | Да ли су предузете мере и прибављен нови извештај према којем нема прекорачења ГВЕ | ДА ☐ | НЕ ☐ | Није било прекорачења ГВЕ☐ |
| Д) Рад уређаја за смањивање емисије (испуштања) |
| Д1 | Да ли постоји евиденција о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не постоји уређај☐ |
| Д2 | Да ли је постројење било у раду више од 24 часа непрекидно или више од 120 часова у календарској години, током прекида рада уређаја за уклањање загађујућих материја  | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не постоји уређај☐ |
| Д3 | Да ли су уређаји за смањивање емисије радили боље или при сличним условима као током извођења повременог мерења емисије  | ДА ☐ | НЕ ☐ | Не постоји уређај☐ |
| Ђ) Достава података државним органима |
| Ђ1 | Да ли је достављен Извештај о годишњем билансу емисија (односно Образац број 2-Емисије у ваздух) Агенцији за Национални регистар извора загађивања (за постројења топлотног излаза преко 50MWth); односно локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања (за постројења топлотног излаза од 1 до 50MWth), у року до 31.03. | ДА☐ | НЕ☐ | Не постоји обавеза (топлотна снага мања од 1MWth)☐ |
| Ђ2 | Да ли су у овом извештају унети подаци за све испусте отпадних гасова | ДА☐ | НЕ☐ | Не постоји обавеза достављања☐ |
| Ђ3 | Да ли су у овом извештају подаци о годишњим количинама емисије унети на основу резултата из извештаја о мерењу | ДА☐ | НЕ☐ | Нису уопште достављени☐ |
| Ђ4 | Да ли је оператер одмах достављао извештаје овлашћеног лица о мерењу емисије надлежном органу (Агенцији, покрајини, односно локалној самоуправи)  | ДА ☐ | НЕ ☐ | Нема извештаја☐ |
| Е) Нова и реконструисана постројења |
| Е1 | Да ли је постројење изграђено или реконструисано после 23.05.2009.године(Не одговарати на следећа питања за одговор „Није“) | Јесте ☐ | Није ☐ |
| Е2 | Да ли је на основу Закона о заштити ваздуха надлежни орган издао дозволу или привремено одобрио рад постројења које је ново или реконструисано | ДА☐ | НЕ☐ | Не постоји обавеза прибављања☐ |
| Е3 | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о гаранцијском мерењу емисије које је извршено у условима највећег оптерећења постројења | ДА☐ | НЕ☐ | Нема испуста у ваздух☐ |
| Е4 | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о мерењу нивоа загађујућих материја у ваздуху у околини постројења, из одлуке надлежног органа | ДА☐ | НЕ☐ | Нема одлуке☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине: |
| Име и презиме: | Радно место: | Име и презиме: |
| 1. |  | 1. |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
| Датум инспекцијског надзора: |
| Број записника, уз који се прилаже контролна листа: |