РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 18А
ГРАД КРАЉЕВО Прикључак на јавни водовод
ГРАДСКА УПРАВА (забране)
Одељење за инспекцијске послове
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Правни основ: Одлука о водоводу и канализациј (“Сл. лист града Краљева”, бр. 3/15, Одлука о / изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији 29/15, 2/18)
Ред.број	П И Т А Њ Е	Одговори	Број бодова	Напомена

1	Унутрашње водоводне инсталације укључене су на јавни водовод преко унутрашњих водоводних инсталација суседне или друге зграде	да	0
		не	2
2	Водоводна мрежа се укршта са канализационом мрежом на непрописном одстојању	да	0
		не	2
3	Водоводна мрежа се укршта са просторијама са парним постројењима за прање, чишћење, фарбање или хемијским и другим отровним и агресивним средствима	да	0
		не	2
4	Корисник користи воду испред водомера на водоводном прикључку	да	0
		не	2
5	Водоводна мрежа се укршта са септичком јамом на непрописном одстојању	да	0
		не	2
6	Прикључење водоводне мреже извршено на начин који угрожава функционисање постојећих водоводних и канализационих објеката и инсталација	да	0
		не	2
7	На водомерном склоништу су остављене ствари	да	0
		не	2

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 14 УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

Степен ризика	Распон броја бодова	Одреди утврђени степен ризика према броју бодова
незнатан
низак
средњи
висок
критичан

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ М.П. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
____________________ __________________