РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 26
ГРАД КРАЉЕВО Изградња и прикључак на мрежу
ГРАДСКА УПРАВА јавне канализације
Одељење за инспекцијске послове
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Правни основ: Одлука о водоводу и канализациј (“Сл. лист града Краљева”, бр. 3/15, Одлука о / изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији 29/15, 2/18)
Ред. број	ПИТАЊЕ	Одговор	Број бодови	Напомена
1	Прикључење на мрежу извршено у складу са техн.условима ЈКП ''Водовод''	Да / не	2 / 0
2	Услови за прикључење дати у року од 30 дана од подношења захтева	Да / не	2 / 0
3	Прикључак на мрежу извело ЈКП ''Водовод''	Да / не	2 / 0
4	Власник, одн. корисник прикључак одржава у исправном стању	Да / не	2 / 0
5	Изградњу јавне канализације извршило ЈКП ''Водовод''	Да / не	2 / 0
6	Изградњу јавне канализације извршио други извођач	Да / не	2 / 0
7	Надзор над извршеним радова вршио ЈКП ''Водовод''	Да / не	2 / 0
8	Радови изнад, испод или у непосредној близини јавне канализације изводе се уз сагласност ЈКП ''Водовода''	Да / не	2 / 0
9	Изграђени објекти, уређаји и опрема јавне канализације 30 дана по изградњи предати ЈКП ''Водовод'' на одржавање и управљање	Да / не	2 / 0
10	ЈКП ''Водовод'' је у року од 30 дана од добијања употребне дозволе обавестио кориснике да су се стекли технички услови за прикључење	Да / не	2 / 0
11	Индустријска канализација је прикључена на јавну канализацију са постављеним уређајима за пречишћавање и инструментима за мерење количине и квалитета отпадних вода	Да / не	2 / 0
12	По прикључењу на канализациону мрежу септичка јама је испражњена, очишћена, дезинфикована и заравњена	Да / не	2 / 0
13	Корисник је прикључен на јавну канализацију без одн.противно условима ЈКП ''Водовод''	Да / не	2 / 0

Максимални број бодова: утврђени број бодова:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

Степен ризика	Распон броја бодова	Одреди утврђени степен ризика према броју бодова
незнатан
низак
средњи
висок
критичан

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ М.П. ИНСПЕКТОР
____________________ __________________