РЕПУБЛИКА СРБИЈА	КОНТРОЛНА ЛИСТА Бр.28
ГРАД КРАЉЕВО	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ГРАДСКА УПРАВА	НА СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ
Одељење за инспекцијске послове
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Одлука о управљању отпадним водама на сеоском подручју (''Службени лист града'',бр.25/12)

Ред. број	Питање	одговори	Опредељени број бодова	Напомена
1	Да ли у насељеном месту постоји изграђена мрежа јавне канализације са пречишћивачем	да	2
		не	0
2	Давалац услуга је водна заједница, јавно комунално предузеће коме је Град поверио послове обављања ове комуналне делатности	да	2
		не	0
3	Да ли је стратешким планом предвиђена изградња колекторске мреже	да	2
		не	0
4	Одвођење употребљених вода врши се индивидуалном изградњом хигијенских сенгрупа, септичких јама, био-јама или мини пречистача	да	2
		не	0
5	Изграђена је једна водонепропусна септичка јама затвореног типа (хигијенски сенгруп, био-јама или мини пречистач)	да	2
		не	0
6	Да ли септичка јама има две или три,односно више бетонских, односно зиданих комора, одговарајућег капацитета	да	2
		не	0
7	Да ли је сепричка јама удаљена од извора водоснабдевања најмање 20 – 50 метара, у зависнисти од снера течења воде	да	2
		не	0
8	Да ли се унутрашње инсталације и септичка јама одржавају у исправном стању	да	2
		не	0
9	Да ли се корисник стара о редовном чишћењу септичке јаме	да	2
		не	0
10	Да ли се садржај из септичке јаме излива по јавним и другим слободним површинама	да	2
		не	0
11	Да ли се септичке јаме - сенгрупи приликом пражњења дезинфикују и редовно празне до најближег пречистача у јавну канализацију Града	да	2
		не	0
12	Да ли се пољски ВЦ-и одржавају у складу са прописима , односно као септичке јаме и сенгрупи	да	2
		не	0
13	Да ли се из штала и осталих објеката за смештај и држање стоке, отпадне воде неконтролисано испуштају у околно земљиште и речне токове	да	2
		не	0
14	Да ли су штале и објекти за смештај и држање стоке снабдевени јамама за осоку и коморама за стајско ђубриво и да ли се редовно празне	да	2
		не	0

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА	28	УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
Степен ризика	Распон броја бодова	Обележи утврђен степен ризика по броју бодова
незнатан
низак
средњи
висок
критичан

        НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ	КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

        _______________________ __________________________